风机维修项目采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **备注** |
| 1 | 风机维修 | 维修交流接触器(现交流接触器不吸合）、维修风机（现风机松动）、更换风叶（原风叶：12/5.5KW/380V）、维修更换控制器零部件、维修损坏的电路（含材料） |  |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 维修时间及地点 | 1、维修时间：合同签订生效后3日内维修完毕。2、维修地点：住院楼三楼设备层、地下室风机房、地下室消防水泵房、风机房。 |
| 付款条件 | 无预付款，验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人按照财务审批流程确认无误后支付该批货物全部合同款给成交人。 |