艾灸治疗床采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **需求** | **预算单价** |
| 成人艾灸治疗床 | 尺寸：1900mm\*700mm\*700mmH采用优质方管50\*50mm的加大加厚1.2铁管制做，床梆25\*50\*1.2；床垫为优质多层板和高弹海绵加优质环保皮制做，厚度为70mm厚；床下配置一个800mm长的双开门柜子,未做柜子的一边，床下做一块木板放置物品；一边床头有孔。数量：8张 | 1450元 |
| 儿童艾灸治疗床 | 尺寸：1500mm\*700mm\*700mmH采用优质方管50\*50mm的加大加厚1.2铁管制做，床梆25\*50\*1.2；床垫为优质多层板和高弹海绵加优质环保皮制做，厚度为70mm厚；床下配置一个500mm长的上下抽屉的柜子,未做柜子的一边，床下做一块木板放置物品；一边床头有孔。数量：6张 | 1250元 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后10天内，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |
| 验收要求 | 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明等。 |
| 质量要求 | 1.质量达到国家验收合格标准。2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购需求相一致。3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |